## 140610
顧客 ： 高エネルギー加速器研究機構 殿
件名 ： DR輸送路電磁石設置 一式 | [8 empty] | 2014年6月11日
㈱日立テクノロジーアンドサービス
山九プラントテクノ㈱
御打合せ確認表
ケーブル | [9 empty] | 盤 | [5 empty] | 電磁石
Gr. | 機器種類 | 線種 | 御支給数(m) | ドラム割り | ご担当者 | 納入区分 （納済み・未納・未発注） | 保管場所 | 左記 入退制限 | 出庫管理 | 名称 | ご担当者 | 納入区分 （納済み・未納・未発注） | 保管場所 | 左記 入退制限 | 出庫管理 | 名称 | 電磁石型 | ご担当者 | 納入区分 （納済み・未納・未発注） | 保管場所（電磁石） | 保管場所（架台） | 左記 入退制限 | 出庫管理
Ｍｇ | B1電源 | 1C-400sq | 1280 | 600m×7 | （徳田先生） | 済み | 発生材置場２ | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-TM2 |  | 済み | 25番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | BL2N | BLN | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | B2電源 | 1C-400sq | 1420 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-TM4 |  | 未納（製作中） |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | HM01N | StHerH | 飯田 | 済み | 開発共用棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | B3電源 | 1C-325sq | 360 | 800m×1 | （徳田先生） | 済み | 発生材置場２ | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-QS1 |  | 済み | 25番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMF1N | QMN | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | B4電源 | 1C-325sq | 400 | 400m×2 |  | 済み | 発生材置場２ | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-QS2 |  | 済み | 25番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMD2N | QMN | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | QF電源 | 1C-250sq | 650 | 500m×4 | （徳田先生） | 済み | 発生材置場２ | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-QS3 |  | 済み | 25番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | VM01N | StHerV | 飯田 | 済み | AR西電源棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | QD電源 | 1C-250sq | 640 |  |  | 済み | 発生材置場２ | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-QS4 |  | 済み | 25番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | HM02N | StHerH | 飯田 | 済み | 開発共用棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | SF電源 | 1C-150sq | 700 | 1000m×2 | （徳田先生） | 済み | 発生材置場２ | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-QM1 |  | 未納（製作中） |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMF3N | QMN | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | SD電源 | 1C-150sq | 700 |  |  | 済み | 発生材置場２ | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-QM2 |  | 未納（製作中） |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMD4N | QMN | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | QRF電源（QR） | 2C-200sq | 360 | 500m×1 | （徳田先生） | 済み | 発生材置場２ | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-SX1 |  | 未納（製作中） |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | VM02N | StH56 | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
|  |  |  | 400m×1 |  |  | 発生材置場２ |  |  | MG-SX2 |  | 未納（製作中） |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMF5N | QMN | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | QSX電源 | 2C-250sq | 1500 | 500m×8 | （徳田先生） | 済み | 発生材置場２ | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-SX3 |  | 未納（製作中） |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | HM03N | StHerH | 飯田 | 済み | 開発共用棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | SX電源 | 2C-150sq | 1120 | 500m×3 | （徳田先生） | 済み | 発生材置場２ | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-SX4 |  | 未納（製作中） |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMD6N | QMN | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
|  |  |  | 300m×2 |  |  | 発生材置場２ |  |  | MG-ST1 |  | 未発注 |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | VM03N | StHerH | 飯田 | 済み | AR西電源棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | HB電源 | 2C-5.5sq | 3520 | 2000m×3 | （徳田先生） | 済み | 9000平米テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-ST2 |  | 未発注 |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMF7N | QMN | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | VSD電源 | 2C-8sq | 3520 | 2000m×2 | （徳田先生） | 済み | 9000平米テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-ST3 |  | 未発注 |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | HM04N | StHerV | 飯田 | 済み | 開発共用棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
Ｍｇ | BBA電源 | 3C-3.5sq | 4480 | 2000×16 | （徳田先生） | 済み | 9000平米テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-ST4 |  | 未発注 |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMD8N | QMN | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTR | B電源 | 1C-200sq | 720 | 720m×1 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-ST5 |  | 未発注 |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | VM04N | StHerV | 飯田 | 済み | AR西電源棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTR | B電源 | 1C-200sq | 760 | 760m×1 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-ST6 |  | 未発注 |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMF9N | QMN | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTL | B電源 | 1C-200sq | 796 | 796m×1 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | LTR-Q1 |  | 済み | 21番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | HM05N | StHerH | 飯田 | 済み | 開発共用棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTL | B電源 | 1C-200sq | 582 | 582m×1 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | LTR-Q2 |  | 済み | 21番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMD10N | QMN | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTR | Q電源 | 2C-38sq | 1200 | 1200×1 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | LTR-Q3 |  | 済み | 21番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | VM05N | StHerV | 飯田 | 済み | AR西電源棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTL | Q電源 | 2C-38sq | [7 empty] | LTR-Q4 |  | 済み | 21番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | BRS.3 | BS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 大穂テントNo.7 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTR | Q電源 | 2C-22sq | 2800 | 1400×2 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | RTL-Q1 |  | 済み | 21番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMD1S | QS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTL | Q電源 | 2C-22sq | [7 empty] | RTL-Q2 |  | 済み | 21番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | VM01S | StHerV | 飯田 | 済み | AR西電源棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTL | Q電源 | 2C-14sq | 2000 | 1000×2 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | RTL-Q3 |  | 済み | 21番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMF2S | QS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTL | ST電源 | 2C-8sq | 3000 | 1500×2 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | RTL-Q4 |  | 済み | 21番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | HM01S | StHerH | 飯田 | 済み | 開発共用棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTL | ST電源 | 2C-5.5sq | 5000 | 1500×2 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | BT-ST1 |  | 未発注 |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMD3S | QS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTR | ST電源 | 2C-5.5sq |  | 2000×1 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | BT-ST2 |  | 未発注 |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | VM02S | StHerV | 飯田 | 済み | AR西電源棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTR | インターロック | 3C-3.5sq | 170 | MG BBA電源と同じ | 飯田先生 | 済み | 9000平米テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | BT-ST3 |  | 未発注 |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMF4S | QS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTR | パトライト電源 | 3C-3.5sq | 300 | MG BBA電源と同じ | 飯田先生 | 済み | 9000平米テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | BT-BLR |  | 済み | 25番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | HM02S | StHerH | 飯田 | 済み | 開発共用棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTL | インターロック | 3C-3.5sq | 860 | MG BBA電源と同じ | 飯田先生 | 済み | 9000平米テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | BT-BLS |  | 済み | 25番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMD5S | QS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTL | パトライト電源 | 3C-3.5sq | 300 | MG BBA電源と同じ | 飯田先生 | 済み | 9000平米テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | BL変圧器 |  | 済み | 25番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | VM03S | StHerV | 飯田 | 済み | AR西電源棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTRモニター | BPM | 8D-WFLEX-TFR | 9880 | 別表1 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | BT-P1 |  | 未発注 |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QMF6S | QS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTRモニター | Wire Scanner | 8D-WFLEX-TFR | 320 | 別表1 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | BT-P2 |  | 未発注 |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | BL1S.1 | BS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 大穂テントNo.7 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTRモニター | Screen | 12C-1.25mm2 | 780 | 3400×2 | 飯田先生 | 済み | ７番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | BT-TP1 |  | 未発注 |  | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | QLD1S | QLS | 飯田 | 済み | PF電源棟 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTRモニター | Screen | 5C2E | 780 | 3100×3 | 飯田先生 | 済み | ７番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-B1 | 所掌外 |  |  |  |  | VL01S | StHerV | 飯田 | 済み | AR西電源棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTRモニター | Screen | 3C-3.5mm2 | 780 | MG BBA電源と同じ | 飯田先生 | 済み | 9000平米テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-B2 | 所掌外 |  |  |  |  | BL1S.2 | BS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 大穂テントNo.7 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTRモニター | Wire Scanner | 8C-2.0mm2 | 600 | 1200×1 | 飯田先生 | 済み | ７番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-B3 | 所掌外 |  |  |  |  | QLF2S | QLS | 飯田 | 済み | PF電源棟 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTRモニター | Wire Scanner | 6p-1.25mm2 | 600 | 1200×1 | 飯田先生 | 済み | ７番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-B4 | 所掌外 |  |  |  |  | SLF1S | SFS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
LTRモニター | Wire Scanner | RG-59-B/U | 600 | 800×1 | 飯田先生 | 済み | ７番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-QF | 所掌外 |  |  |  |  | QLD3S | QLS | 飯田 | 済み | PF電源棟 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTLモニター | BPM | 8D-WFLEX-TFR | 7340 | 別表-1 | 飯田先生 | 済み | 14番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-QD | 所掌外 |  |  |  |  | VL02S | StHerV | 飯田 | 済み | AR西電源棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTLモニター | Screen | 12C-1.25mm2 | 1150 | LTRモニター screen と同じ | 飯田先生 | 済み | ７番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-QF | 所掌外 |  |  |  |  | BL2S.1 | BS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 大穂テントNo.7 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTLモニター | Screen | 5C2E | 1150 | LTRモニター screen と同じ | 飯田先生 | 済み | ７番テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-QD | 所掌外 |  |  |  |  | QLF4S | QLS | 飯田 | 済み | PF電源棟 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
RTLモニター | Screen | 3C-3.5mm2 | 1200 | MG BBA電源と同じ | 飯田先生 | 済み | 9000平米テント | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会 | MG-S1 | 所掌外 |  |  |  |  | HL01S | StHerH | 飯田 | 済み | 開発共用棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
[10 empty] | MG-S2 | 所掌外 |  |  |  |  | QLD5S | QLS | 飯田 | 済み | PF電源棟 | 開発共用棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
[10 empty] | MG-S3 | 所掌外 |  |  |  |  | VL03S | StHerV | 飯田 | 済み | AR西電源棟 | 筑波テントNo.21 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
[10 empty] | MG-QR1 | 所掌外 |  |  |  |  | BL2S.2 | BS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | 大穂テントNo.7 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
[10 empty] | MG-QR2 | 所掌外 |  |  |  |  | SLF2S | SFS | 飯田 | 済み | 筑波テントNo.21 | AR西電源棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
別表１ | [9 empty] | MG-TM1 | 所掌外 |  |  |  |  | QLF6S | QLS | 飯田 | 済み | PF電源棟 | PF電源棟 | 有 ・ 無 | 連絡 ・ 立会
[10 empty] | MG-TM3 | 所掌外
0 | ドラム名 | 機器名 | 条長＊本数 | [6 empty] | MG-PAT | 所掌外
Wire Scanner | LTR-QD284 | WSN3、WSN4 | 190m * 2本 | [6 empty] | MG-PLC | 所掌外
Wire Scanner | LTR-QLF1N | WSN1、WSN2 | 200m * 2本 | [6 empty] | MG-MON | 所掌外
BPM | LTR-QMF1N | QMF1N | 130m * 4本 | [6 empty] | BT-C1 | 所掌外 | 未納
BPM | LTR-QMD2N | QMD2N | 135m * 4本 | [6 empty] | BT-C2 | 所掌外 | 未納
BPM | LTR-QMF3N | QMF3N | 140m * 4本 | [6 empty] | BT-C3 | 所掌外 | 未納
BPM | LTR-QMD4N | QMD4N | 140m * 4本 | [6 empty] | BT-TC1 | 所掌外 | 未納
BPM | LTR-QMF5N | QMF5N | 145m * 4本 | [6 empty] | MG-BBA | 所掌外
BPM | LTR-QMD6N | QMD6N | 155m * 4本
BPM | LTR-QMF7N | QMF7N | 150m * 4本
BPM | LTR-QMD8N | QMD8N | 155m * 4本
BPM | LTR-QMF9N | QMF9N | 160m * 4本
BPM | LTR-QRD1N | QMD10N | 160m * 4本
BPM | LTR-QRF2N | QRF1N | 165m * 4本
BPM | LTR-QRD3N | QRD2N | 170m * 4本
BPM | LTR-QRF4N | QRF3N | 170m * 4本
BPM | LTR-QRD5N | QRD4N | 175m * 4本
0 | ドラム名 | 機器名 | 条長＊本数
BPM | RTL-QRD1S | QRD1S | 145m * 4本
BPM | RTL-QRF2S | QRF2S | 150m * 4本
BPM | RTL-QRF | QRF2S-timing | 140m * 4本
BPM | RTL-QRD3S | QRD3S | 150m * 4本
BPM | RTL-QRF4S | QRF4S | 160m * 4本
BPM | RTL-QRD5S | QRD5S | 160m * 4本
BPM | RTL-QRF6S | QRF6S | 165m * 4本
BPM | RTL-QMD1S | QMD1S | 165m * 4本
BPM | RTL-QMF2S | QMF2S | 170m * 4本
BPM | RTL-QMD3S | QMD3S | 175m * 4本
BPM | RTL-QMF4S | QMF4S | 185m * 4本
BPM | RTL-QMD5S | QMD5S | 190m * 4本
BPM | RTL-QMF6S | QMF6S | 190m * 4本
BPM | RTL-QLD1S | QLD1S | 195m * 4本
BPM | RTL-QLF2S | QLF2S | 200m * 4本
BPM | RTL-QLD3S | QLD3S | 205m * 4本
BPM | RTL-QLF4S | QLF4S | 210m * 4本
BPM | RTL-QLD5S | QLD5S | 215m * 4本
BPM | RTL-QLF6S | QLF6S | 225m * 4本
BPM | RTL-QLD7S | QLD7S | 225m * 4本
BPM | RTL-QLF8S | QLF8S | 230m * 4本